Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пер.Кучукский(ул.50 лет СССР-ул.Кирова)

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0+008 | 0+019 |  | 1/1 | 0 | 11 | 0 | Справа |
| 2 | 0+042 | 0+140 |  | 4/4 | 98 | 0 | 98 | Справа |
| 3 | 0+160 | 0+164 |  | 1/1 | 0 | 4 | 0 | Справа |
| 4 | 0+192 | 0+235 |  | 2/2 | 43 | 0 | 43 | Справа |
| 5 | 0+261 | 0+265 |  | 1/1 | 0 | 4 | 0 | Справа |
| 6 | 0+288 | 0+327 |  | 2/2 | 39 | 0 | 39 | Справа |
| 7 | 0+361 | 0+366 |  | 1/1 | 0 | 5 | 0 | Справа |
| 8 | 0+388 | 0+485 |  | 3/3 | 97 | 0 | 97 | Справа |
| 9 | 0+503 | 0+547 |  | 2/2 | 44 | 0 | 44 | Слева |
| 10 | 0+588 | 0+594 |  | 1/1 | 0 | 6 | 0 | Слева |
| 11 | 0+620 | 0+690 |  | 3/3 | 70 | 0 | 70 | Слева |
| Итого: |  |  |  | 21/21 | 391 | 30 | 391 |  |