Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: ул.Плодосовхозная

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0+019 | 0+019 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 2 | 0+049 | 0+123 |  | 3/3 | 74 | 0 | 74 | Справа |
| 3 | 0+154 | 0+154 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 4 | 0+182 | 0+182 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 5 | 0+222 | 0+222 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 6 | 0+277 | 0+277 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 7 | 0+327 | 0+327 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 8 | 0+362 | 0+362 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 9 | 0+402 | 0+402 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 10 | 0+434 | 0+503 |  | 3/3 | 69 | 0 | 69 | Слева |
| 11 | 0+537 | 0+537 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 12 | 0+568 | 0+639 |  | 3/3 | 71 | 0 | 71 | Слева |
| 13 | 0+675 | 0+682 |  | 1/1 | 0 | 7 | 0 | Слева |
| 14 | 0+699 | 0+838 |  | 5/5 | 139 | 0 | 139 | Слева |
| 15 | 0+861 | 1+335 |  | 12/12 | 474 | 0 | 474 | Справа |
| Итого: |  |  |  | 36/36 | 827 | 7 | 827 |  |