Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: ул.Восточная

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0+017 | 0+018 |  | 1/1 | 0 | 1 | 0 | Слева |
| 2 | 0+047 | 0+048 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Слева |
| 3 | 0+078 | 0+079 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Слева |
| 4 | 0+110 | 0+111 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Слева |
| 5 | 0+142 | 0+143 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Слева |
| 6 | 0+173 | 0+174 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Слева |
| 7 | 0+208 | 0+209 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Слева |
| 8 | 0+238 | 0+239 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Слева |
| 9 | 0+271 | 0+272 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Слева |
| 10 | 0+315 | 0+316 |  | 1/1 | 0 | 1 | 0 | Слева |
| 11 | 0+339 | 0+340 |  | 1/1 | 0 | 1 | 0 | Слева |
| 12 | 0+361 | 0+362 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Слева |
| 13 | 0+401 | 0+402 |  | 1/1 | 0 | 1 | 0 | Слева |
| 14 | 0+438 | 0+439 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Слева |
| 15 | 0+472 | 0+473 |  | 1/1 | 0 | 1 | 0 | Слева |
| 16 | 0+519 | 0+520 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Слева |
| 17 | 0+546 | 0+547 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Слева |
| 18 | 0+587 | 0+588 |  | 1/1 | 0 | 1 | 0 | Слева |
| Итого: |  |  |  | 18/18 | 12 | 6 | 12 |  |