Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: ул.Космонавтов(пер.Кучеровых-пер.Мелиоративный)

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0+897 | 0+897 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 2 | 0+930 | 0+930 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 3 | 0+978 | 1+037 |  | 2/2 | 59 | 0 | 59 | Справа |
| 4 | 1+075 | 1+075 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 5 | 1+112 | 1+246 |  | 5/5 | 134 | 0 | 134 | Справа |
| 6 | 1+271 | 1+271 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 7 | 1+303 | 1+303 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 8 | 1+340 | 1+340 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 9 | 1+374 | 1+374 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 10 | 1+402 | 1+402 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 11 | 1+425 | 1+476 |  | 2/2 | 51 | 0 | 51 | Справа |
| 12 | 1+550 | 1+550 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 13 | 1+581 | 1+705 |  | 4/4 | 124 | 0 | 124 | Слева |
| Итого: |  |  |  | 22/22 | 368 | 0 | 368 |  |