Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пер.Кучеровых(ул.Пушкина-ул.Дегтерева)

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1+537 | 1+693 |  | 3/3 | 156 | 0 | 156 | Справа |
| 2 | 1+580 | 1+610 |  | 1/1 | 0 | 30 | 0 | Слева |
| 3 | 1+738 | 1+885 |  | 3/3 | 147 | 0 | 147 | Справа |
| Итого: |  |  |  | 7/7 | 303 | 30 | 303 |  |