Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: ул.Лермонтова

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0+010 | 0+010 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 2 | 0+045 | 0+045 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 3 | 0+078 | 0+150 |  | 3/3 | 0 | 72 | 0 | Справа |
| 4 | 0+185 | 0+247 |  | 3/3 | 62 | 0 | 62 | Справа |
| 5 | 0+289 | 0+350 |  | 3/3 | 0 | 61 | 0 | Справа |
| 6 | 0+388 | 0+388 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 7 | 0+420 | 0+420 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 8 | 0+445 | 0+472 |  | 2/2 | 27 | 0 | 27 | Справа |
| 9 | 0+500 | 0+500 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 10 | 0+531 | 0+531 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 11 | 0+574 | 0+614 |  | 2/2 | 40 | 0 | 40 | Справа |
| 12 | 0+655 | 0+655 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 13 | 0+696 | 0+696 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| Итого: |  |  |  | 21/21 | 129 | 133 | 129 |  |