Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пер.Колхозный

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0+016 | 0+196 |  | 5/5 | 180 | 0 | 180 | Слева |
| 2 | 0+231 | 0+367 |  | 4/4 | 136 | 0 | 136 | Слева |
| 3 | 0+396 | 0+667 |  | 8/8 | 271 | 0 | 271 | Слева |
| 4 | 0+713 | 0+941 |  | 6/6 | 228 | 0 | 228 | Справа |
| 5 | 0+998 | 1+450 |  | 11/11 | 452 | 0 | 452 | Слева |
| 6 | 1+484 | 1+485 |  | 1/1 | 0 | 1 | 0 | Слева |
| 7 | 1+517 | 1+648 |  | 4/4 | 131 | 0 | 131 | Слева |
| 8 | 1+684 | 1+685 |  | 1/1 | 0 | 1 | 0 | Справа |
| 9 | 1+768 | 1+805 |  | 2/2 | 37 | 0 | 37 | Справа |
| 10 | 1+840 | 2+110 |  | 7/7 | 270 | 0 | 270 | Слева |
| 11 | 2+146 | 2+194 |  | 2/2 | 48 | 0 | 48 | Слева |
| 12 | 2+243 | 2+427 |  | 5/5 | 184 | 0 | 184 | Справа |
| 13 | 2+462 | 2+499 |  | 2/2 | 37 | 0 | 37 | Справа |
| 14 | 2+530 | 2+531 |  | 1/1 | 0 | 1 | 0 | Слева |
| 15 | 2+581 | 2+582 |  | 1/1 | 0 | 1 | 0 | Слева |
| 16 | 2+645 | 2+646 |  | 1/1 | 0 | 1 | 0 | Слева |
| 17 | 2+695 | 2+805 |  | 4/4 | 110 | 0 | 110 | Справа |
| 18 | 2+830 | 2+918 |  | 4/4 | 88 | 0 | 88 | Слева |
| Итого: |  |  |  | 69/69 | 2172 | 5 | 2172 |  |