Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: ул.Комсомольская(ул.Кольцевая-пер.Чапаевский)

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0+040 | 0+070 |  | 2/2 | 30 | 0 | 30 | Справа |
| 2 | 0+106 | 0+177 |  | 3/3 | 71 | 0 | 71 | Справа |
| 3 | 0+216 | 0+216 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 4 | 0+267 | 0+267 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 5 | 0+302 | 0+302 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 6 | 0+347 | 0+390 |  | 2/2 | 43 | 0 | 43 | Справа |
| 7 | 0+427 | 0+476 |  | 2/2 | 0 | 49 | 0 | Справа |
| 8 | 0+522 | 0+565 |  | 2/2 | 43 | 0 | 43 | Справа |
| 9 | 0+628 | 0+628 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 10 | 0+655 | 0+802 |  | 5/5 | 147 | 0 | 147 | Справа |
| 11 | 0+835 | 0+835 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 12 | 0+862 | 0+889 |  | 2/2 | 27 | 0 | 27 | Справа |
| 13 | 0+923 | 0+923 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 14 | 0+953 | 0+983 |  | 2/2 | 30 | 0 | 30 | Справа |
| 15 | 1+012 | 1+073 |  | 2/2 | 0 | 61 | 0 | Справа |
| 16 | 1+117 | 1+117 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 17 | 1+153 | 1+153 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 18 | 1+193 | 1+193 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| Итого: |  |  |  | 31/31 | 391 | 110 | 391 |  |