Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: ул.Н.Короленко

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0+020 | 0+020 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 2 | 0+050 | 0+050 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 3 | 0+082 | 0+082 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 4 | 0+118 | 0+118 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 5 | 0+150 | 0+150 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 6 | 0+184 | 0+184 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 7 | 0+220 | 0+220 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 8 | 0+252 | 0+252 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 9 | 0+285 | 0+285 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| Итого: |  |  |  | 9/9 | 0 | 0 | 0 |  |