Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: ул.Энгельса

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0+022 | 0+140 |  | 4/4 | 118 | 0 | 118 | Справа |
| 2 | 0+181 | 0+184 |  | 1/1 | 0 | 3 | 0 | Справа |
| 3 | 0+220 | 0+368 |  | 5/5 | 148 | 0 | 148 | Справа |
| 4 | 0+417 | 0+421 |  | 1/1 | 0 | 4 | 0 | Справа |
| 5 | 0+450 | 0+456 |  | 1/1 | 6 | 0 | 6 | Справа |
| 6 | 0+489 | 0+491 |  | 1/1 | 0 | 2 | 0 | Справа |
| 7 | 0+531 | 0+639 |  | 4/4 | 108 | 0 | 108 | Справа |
| 8 | 0+661 | 0+663 |  | 1/1 | 0 | 2 | 0 | Справа |
| 9 | 0+693 | 0+698 |  | 1/1 | 5 | 0 | 5 | Справа |
| 10 | 0+735 | 0+816 |  | 2/2 | 81 | 0 | 81 | Справа |
| 11 | 0+775 | 0+781 |  | 1/1 | 0 | 6 | 0 | Справа |
| 12 | 0+855 | 0+857 |  | 1/1 | 0 | 2 | 0 | Справа |
| 13 | 0+899 | 1+119 |  | 5/5 | 220 | 0 | 220 | Справа |
| Итого: |  |  |  | 28/28 | 686 | 19 | 686 |  |