Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пер.Брагина

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0+047 | 0+167 |  | 5/5 | 120 | 0 | 120 | Справа |
| 2 | 0+202 | 0+292 |  | 3/3 | 90 | 0 | 90 | Справа |
| 3 | 0+332 | 0+382 |  | 3/3 | 50 | 0 | 50 | Справа |
| 4 | 0+415 | 0+595 |  | 7/7 | 180 | 0 | 180 | Справа |
| 5 | 0+630 | 0+855 |  | 2/2 | 0 | 225 | 0 | Справа |
| 6 | 0+670 | 0+820 |  | 6/6 | 150 | 0 | 150 | Справа |
| 7 | 0+900 | 0+900 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 8 | 0+947 | 1+080 |  | 2/2 | 0 | 133 | 0 | Справа |
| 9 | 0+978 | 1+047 |  | 3/3 | 69 | 0 | 69 | Справа |
| 10 | 1+130 | 1+130 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 11 | 1+175 | 1+290 |  | 2/2 | 0 | 115 | 0 | Справа |
| 12 | 1+210 | 1+240 |  | 2/2 | 30 | 0 | 30 | Справа |
| 13 | 1+340 | 1+410 |  | 3/3 | 70 | 0 | 70 | Справа |
| Итого: |  |  |  | 40/40 | 759 | 473 | 759 |  |