Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: ул.Колядо(пер.Колхозный-пер.Кучеровых)

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0+014 | 0+014 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 2 | 0+040 | 0+040 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 3 | 0+075 | 0+075 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 4 | 0+110 | 0+110 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 5 | 0+145 | 0+252 |  | 4/4 | 107 | 0 | 107 | Слева |
| 6 | 0+290 | 0+290 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 7 | 0+320 | 0+423 |  | 4/4 | 103 | 0 | 103 | Слева |
| 8 | 0+457 | 0+511 |  | 2/2 | 0 | 54 | 0 | Слева |
| 9 | 0+552 | 0+552 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 10 | 0+591 | 0+591 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 11 | 0+628 | 0+663 |  | 2/2 | 35 | 0 | 35 | Слева |
| 12 | 0+694 | 0+694 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 13 | 0+743 | 0+743 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 14 | 0+780 | 0+780 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 15 | 0+810 | 0+810 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 16 | 0+849 | 0+882 |  | 2/2 | 0 | 33 | 0 | Справа |
| 17 | 0+922 | 0+948 |  | 2/2 | 26 | 0 | 26 | Справа |
| 18 | 0+986 | 1+012 |  | 2/2 | 0 | 26 | 0 | Справа |
| 19 | 1+055 | 1+055 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| Итого: |  |  |  | 30/30 | 271 | 113 | 271 |  |