Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: ул.Ватутина

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0+013 | 0+014 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Слева |
| 2 | 0+044 | 0+045 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Слева |
| 3 | 0+076 | 0+077 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Слева |
| 4 | 0+109 | 0+110 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Слева |
| 5 | 0+147 | 0+148 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Слева |
| 6 | 0+188 | 0+189 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Слева |
| 7 | 0+205 | 0+206 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Слева |
| 8 | 0+245 | 0+246 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Слева |
| Итого: |  |  |  | 8/8 | 8 | 0 | 8 |  |