Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: ул.8 Марта(от ул.Кольцевой)

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0+049 | 0+050 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Справа |
| 2 | 0+077 | 0+316 |  | 1/1 | 239 | 0 | 239 | Справа |
| 3 | 0+107 | 0+108 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Справа |
| 4 | 0+135 | 0+136 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Справа |
| 5 | 0+165 | 0+166 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Справа |
| 6 | 0+195 | 0+196 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Справа |
| 7 | 0+223 | 0+224 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Справа |
| 8 | 0+250 | 0+251 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Справа |
| 9 | 0+282 | 0+283 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Справа |
| 10 | 0+308 | 0+309 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Справа |
| Итого: |  |  |  | 10/10 | 248 | 0 | 248 |  |