Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: ул.Крупской(ул.Ленина-пер.Колхозный)

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0+053 | 0+079 |  | 2/2 | 26 | 0 | 26 | Справа |
| 2 | 0+105 | 0+105 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 3 | 0+133 | 0+133 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 4 | 0+160 | 0+160 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 5 | 0+192 | 0+192 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 6 | 0+222 | 0+222 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 7 | 0+250 | 0+250 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 8 | 0+275 | 0+275 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 9 | 0+303 | 0+303 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 10 | 0+335 | 0+335 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 11 | 0+366 | 0+366 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 12 | 0+391 | 0+391 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| Итого: |  |  |  | 13/13 | 26 | 0 | 26 |  |