Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: ул.Октябрьская

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0+037 | 0+245 |  | 6/6 | 0 | 208 | 0 | Слева |
| 2 | 0+295 | 0+295 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 3 | 0+336 | 0+412 |  | 3/3 | 0 | 76 | 0 | Слева |
| 4 | 0+452 | 0+452 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 5 | 0+487 | 0+487 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 6 | 0+534 | 0+534 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 7 | 0+576 | 0+833 |  | 7/7 | 0 | 257 | 0 | Слева |
| 8 | 0+908 | 1+079 |  | 5/5 | 0 | 171 | 0 | Слева |
| 9 | 1+123 | 1+242 |  | 4/4 | 0 | 119 | 0 | Слева |
| 10 | 1+278 | 1+372 |  | 3/3 | 0 | 94 | 0 | Слева |
| 11 | 1+460 | 1+460 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 12 | 1+496 | 1+496 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 13 | 1+526 | 1+575 |  | 2/2 | 0 | 49 | 0 | Слева |
| 14 | 1+550 | 1+550 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 15 | 1+599 | 1+599 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 16 | 1+659 | 2+188 |  | 10/10 | 529 | 0 | 529 | Слева |
| 17 | 1+690 | 2+214 |  | 10/10 | 0 | 524 | 0 | Слева |
| Итого: |  |  |  | 58/58 | 529 | 1498 | 529 |  |