Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: ул.Дегтярева(пер.Колхозный-пер.Школьный)

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0+312 | 0+349 |  | 2/2 | 37 | 0 | 37 | Слева |
| 2 | 0+396 | 0+396 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 3 | 0+430 | 0+430 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 4 | 0+480 | 0+480 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 5 | 0+509 | 0+546 |  | 2/2 | 37 | 0 | 37 | Справа |
| 6 | 0+599 | 0+599 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 7 | 0+636 | 0+803 |  | 6/6 | 167 | 0 | 167 | Справа |
| Итого: |  |  |  | 14/14 | 241 | 0 | 241 |  |