Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пер.Школьный

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0+150 | 0+430 |  | 9/9 | 280 | 0 | 280 | Справа |
| 2 | 0+480 | 0+560 |  | 3/3 | 80 | 0 | 80 | Справа |
| 3 | 0+597 | 0+597 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 4 | 0+630 | 0+665 |  | 2/2 | 0 | 35 | 0 | Слева |
| 5 | 0+705 | 0+705 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 6 | 0+754 | 0+795 |  | 2/2 | 0 | 41 | 0 | Справа |
| 7 | 0+830 | 0+940 |  | 4/4 | 110 | 0 | 110 | Справа |
| 8 | 0+982 | 1+121 |  | 5/5 | 139 | 0 | 139 | Справа |
| 9 | 1+145 | 1+145 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 10 | 1+175 | 1+245 |  | 2/2 | 70 | 0 | 70 | Справа |
| 11 | 1+205 | 1+205 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 12 | 1+280 | 1+525 |  | 8/8 | 245 | 0 | 245 | Справа |
| 13 | 1+565 | 1+565 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 14 | 1+600 | 1+600 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 15 | 1+660 | 1+745 |  | 3/3 | 0 | 85 | 0 | Справа |
| 16 | 1+780 | 1+815 |  | 2/2 | 35 | 0 | 35 | Справа |
| 17 | 1+848 | 1+987 |  | 3/3 | 0 | 139 | 0 | Справа |
| 18 | 1+885 | 1+955 |  | 2/2 | 70 | 0 | 70 | Справа |
| Итого: |  |  |  | 51/51 | 1029 | 300 | 1029 |  |