Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: ул.Победы

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0+010 | 0+014 |  | 1/1 | 0 | 4 | 0 | Слева |
| 2 | 0+038 | 0+178 |  | 4/4 | 140 | 0 | 140 | Слева |
| 3 | 0+203 | 0+210 |  | 1/1 | 0 | 7 | 0 | Слева |
| 4 | 0+242 | 0+358 |  | 3/3 | 116 | 0 | 116 | Слева |
| 5 | 0+388 | 0+394 |  | 1/1 | 0 | 6 | 0 | Слева |
| 6 | 0+422 | 0+578 |  | 4/4 | 156 | 0 | 156 | Слева |
| 7 | 0+607 | 0+679 |  | 3/3 | 72 | 0 | 72 | Справа |
| 8 | 0+695 | 0+759 |  | 2/2 | 0 | 64 | 0 | Справа |
| 9 | 0+792 | 0+880 |  | 4/4 | 88 | 0 | 88 | Слева |
| 10 | 0+890 | 1+217 |  | 6/6 | 0 | 327 | 0 | Справа |
| 11 | 1+267 | 1+420 |  | 4/4 | 153 | 0 | 153 | Справа |
| 12 | 1+455 | 1+458 |  | 1/1 | 0 | 3 | 0 | Справа |
| 13 | 1+481 | 1+505 |  | 2/2 | 24 | 0 | 24 | Справа |
| 14 | 1+534 | 1+540 |  | 1/1 | 0 | 6 | 0 | Справа |
| 15 | 1+561 | 1+635 |  | 3/3 | 74 | 0 | 74 | Справа |
| 16 | 1+669 | 1+818 |  | 4/4 | 0 | 149 | 0 | Справа |
| Итого: |  |  |  | 44/44 | 823 | 566 | 823 |  |