Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пер.Чапаевский

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0+110 | 0+215 |  | 3/3 | 105 | 0 | 105 | Слева |
| 2 | 0+250 | 0+325 |  | 3/3 | 75 | 0 | 75 | Слева |
| 3 | 0+360 | 0+535 |  | 6/6 | 175 | 0 | 175 | Слева |
| 4 | 0+560 | 0+560 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 5 | 0+600 | 0+705 |  | 4/4 | 105 | 0 | 105 | Слева |
| 6 | 0+750 | 0+795 |  | 2/2 | 45 | 0 | 45 | Слева |
| 7 | 0+832 | 0+865 |  | 2/2 | 0 | 33 | 0 | Слева |
| 8 | 0+913 | 0+913 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 9 | 0+953 | 0+989 |  | 2/2 | 0 | 36 | 0 | Слева |
| 10 | 1+029 | 1+084 |  | 2/2 | 0 | 55 | 0 | Слева |
| 11 | 1+140 | 1+140 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 12 | 1+175 | 1+254 |  | 2/2 | 0 | 79 | 0 | Слева |
| 13 | 1+208 | 1+208 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 14 | 1+307 | 1+384 |  | 2/2 | 0 | 77 | 0 | Слева |
| 15 | 1+345 | 1+345 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 16 | 1+436 | 1+471 |  | 2/2 | 35 | 0 | 35 | Слева |
| 17 | 1+510 | 1+510 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 18 | 1+555 | 1+595 |  | 2/2 | 40 | 0 | 40 | Слева |
| Итого: |  |  |  | 38/38 | 580 | 280 | 580 |  |