Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: ул.Дзержинского

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0+006 | 0+100 |  | 4/4 | 94 | 0 | 94 | Справа |
| 2 | 0+130 | 0+130 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 3 | 0+165 | 0+240 |  | 3/3 | 75 | 0 | 75 | Справа |
| 4 | 0+267 | 0+311 |  | 2/2 | 0 | 44 | 0 | Справа |
| 5 | 0+337 | 0+370 |  | 2/2 | 33 | 0 | 33 | Справа |
| Итого: |  |  |  | 12/12 | 202 | 44 | 202 |  |