Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: ул.Колядо(пер.Кучеровых-пер.Мелиоративный)

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1+088 | 1+193 |  | 4/4 | 0 | 105 | 0 | Справа |
| 2 | 1+226 | 1+226 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 3 | 1+260 | 1+260 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 4 | 1+296 | 1+323 |  | 2/2 | 27 | 0 | 27 | Справа |
| 5 | 1+355 | 1+355 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 6 | 1+389 | 1+420 |  | 2/2 | 31 | 0 | 31 | Справа |
| 7 | 1+450 | 1+450 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 8 | 1+484 | 1+484 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 9 | 1+516 | 1+546 |  | 2/2 | 0 | 30 | 0 | Справа |
| 10 | 1+584 | 1+584 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 11 | 1+616 | 1+677 |  | 3/3 | 0 | 61 | 0 | Справа |
| 12 | 1+699 | 1+699 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 13 | 1+731 | 1+731 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| Итого: |  |  |  | 21/21 | 58 | 196 | 58 |  |