Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: ул.Мичурина

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0+025 | 0+025 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 2 | 0+065 | 0+065 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 3 | 0+102 | 0+102 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 4 | 0+134 | 0+134 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 5 | 0+160 | 0+202 |  | 2/2 | 42 | 0 | 42 | Слева |
| 6 | 0+231 | 0+231 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 7 | 0+267 | 0+302 |  | 2/2 | 35 | 0 | 35 | Слева |
| 8 | 0+341 | 0+341 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 9 | 0+374 | 0+374 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 10 | 0+405 | 0+405 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 11 | 0+446 | 0+446 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 12 | 0+480 | 0+480 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 13 | 0+514 | 0+514 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 14 | 0+543 | 0+543 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 15 | 0+588 | 0+588 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 16 | 0+621 | 0+621 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 17 | 0+655 | 0+655 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 18 | 0+683 | 0+712 |  | 2/2 | 0 | 29 | 0 | Справа |
| 19 | 0+753 | 0+753 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 20 | 0+789 | 0+789 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 21 | 0+817 | 0+817 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 22 | 0+850 | 0+850 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 23 | 0+884 | 0+884 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 24 | 0+915 | 0+915 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 25 | 0+949 | 0+949 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 26 | 0+988 | 0+988 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| Итого: |  |  |  | 29/29 | 77 | 29 | 77 |  |