Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: ул.Дегтярева(пер.Кучеровых-01К-16)

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0+865 | 1+032 |  | 5/5 | 167 | 0 | 167 | Слева |
| 2 | 1+074 | 1+074 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 3 | 1+074 | 1+074 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 4 | 1+115 | 1+144 |  | 2/2 | 29 | 0 | 29 | Справа |
| 5 | 1+170 | 1+170 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 6 | 1+198 | 1+344 |  | 5/5 | 146 | 0 | 146 | Справа |
| 7 | 1+374 | 1+374 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 8 | 1+399 | 1+521 |  | 4/4 | 122 | 0 | 122 | Справа |
| 9 | 1+564 | 1+564 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 10 | 1+595 | 1+655 |  | 3/3 | 60 | 0 | 60 | Справа |
| 11 | 1+689 | 1+723 |  | 2/2 | 0 | 34 | 0 | Справа |
| 12 | 1+750 | 1+873 |  | 5/5 | 123 | 0 | 123 | Справа |
| 13 | 1+903 | 1+955 |  | 3/3 | 52 | 0 | 52 | Справа |
| Итого: |  |  |  | 34/34 | 699 | 34 | 699 |  |