Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: ул.Крупской(от дома №40-01К-16)

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0+424 | 0+424 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 2 | 0+451 | 0+451 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 3 | 0+486 | 0+486 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 4 | 0+532 | 0+532 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 5 | 0+563 | 0+630 |  | 3/3 | 67 | 0 | 67 | Справа |
| 6 | 0+667 | 0+667 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 7 | 0+704 | 0+704 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 8 | 0+742 | 0+742 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 9 | 0+779 | 0+779 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 10 | 0+815 | 0+815 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 11 | 0+860 | 0+911 |  | 3/3 | 51 | 0 | 51 | Справа |
| 12 | 0+941 | 0+980 |  | 2/2 | 39 | 0 | 39 | Справа |
| Итого: |  |  |  | 17/17 | 157 | 0 | 157 |  |