Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: ул.Конусенко

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0+031 | 0+031 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 2 | 0+073 | 0+073 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 3 | 0+110 | 0+110 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 4 | 0+150 | 0+150 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 5 | 0+181 | 0+212 |  | 2/2 | 0 | 31 | 0 | Справа |
| 6 | 0+261 | 0+290 |  | 2/2 | 29 | 0 | 29 | Справа |
| 7 | 0+314 | 0+314 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 8 | 0+345 | 0+345 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 9 | 0+387 | 0+387 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 10 | 0+417 | 0+465 |  | 2/2 | 48 | 0 | 48 | Справа |
| 11 | 0+509 | 0+509 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 12 | 0+547 | 0+594 |  | 2/2 | 47 | 0 | 47 | Справа |
| 13 | 0+627 | 0+661 |  | 2/2 | 0 | 34 | 0 | Справа |
| 14 | 0+712 | 0+712 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 15 | 0+749 | 0+749 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 16 | 0+782 | 0+948 |  | 6/6 | 166 | 0 | 166 | Справа |
| 17 | 0+982 | 0+982 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| Итого: |  |  |  | 27/27 | 290 | 65 | 290 |  |