Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: ул.Короленко

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0+036 | 0+072 |  | 2/2 | 36 | 0 | 36 | Слева |
| 2 | 0+108 | 0+108 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 3 | 0+148 | 0+148 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 4 | 0+186 | 0+186 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 5 | 0+225 | 0+324 |  | 4/4 | 99 | 0 | 99 | Слева |
| 6 | 0+351 | 0+351 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 7 | 0+387 | 0+387 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 8 | 0+430 | 0+463 |  | 2/2 | 0 | 33 | 0 | Слева |
| 9 | 0+501 | 0+501 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 10 | 0+540 | 0+540 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 11 | 0+575 | 0+765 |  | 6/6 | 190 | 0 | 190 | Слева |
| Итого: |  |  |  | 21/21 | 325 | 33 | 325 |  |