Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: ул.Первомайская

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0+005 | 0+042 |  | 2/2 | 37 | 0 | 37 | Справа |
| 2 | 0+078 | 0+284 |  | 2/2 | 0 | 206 | 0 | Справа |
| 3 | 0+118 | 0+251 |  | 5/5 | 133 | 0 | 133 | Справа |
| 4 | 0+320 | 0+464 |  | 5/5 | 144 | 0 | 144 | Справа |
| 5 | 0+498 | 0+498 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 6 | 0+538 | 0+660 |  | 4/4 | 122 | 0 | 122 | Справа |
| 7 | 0+707 | 0+707 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 8 | 0+734 | 0+818 |  | 3/3 | 84 | 0 | 84 | Справа |
| 9 | 0+849 | 0+849 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 10 | 0+885 | 0+998 |  | 4/4 | 113 | 0 | 113 | Справа |
| 11 | 1+049 | 1+049 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 12 | 1+095 | 1+163 |  | 3/3 | 68 | 0 | 68 | Справа |
| 13 | 1+200 | 1+200 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 14 | 1+231 | 1+300 |  | 3/3 | 69 | 0 | 69 | Справа |
| 15 | 1+332 | 1+368 |  | 2/2 | 0 | 36 | 0 | Справа |
| 16 | 1+402 | 1+402 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 17 | 1+435 | 1+435 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 18 | 1+472 | 1+747 |  | 9/9 | 275 | 0 | 275 | Справа |
| 19 | 1+781 | 1+886 |  | 2/2 | 0 | 105 | 0 | Справа |
| 20 | 1+818 | 1+852 |  | 2/2 | 34 | 0 | 34 | Справа |
| 21 | 1+910 | 1+910 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| Итого: |  |  |  | 54/54 | 1079 | 347 | 1079 |  |