Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: ул.Гоголя(от дома №16-01К-16)

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0+560 | 0+561 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Слева |
| 2 | 0+598 | 0+599 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Слева |
| 3 | 0+637 | 0+638 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Справа |
| 4 | 0+740 | 0+741 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Слева |
| 5 | 0+766 | 0+767 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Слева |
| 6 | 0+789 | 0+790 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Слева |
| 7 | 0+813 | 0+814 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Слева |
| 8 | 1+081 | 1+082 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Слева |
| 9 | 1+121 | 1+122 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Слева |
| 10 | 1+149 | 1+150 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Слева |
| 11 | 1+180 | 1+181 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Слева |
| 12 | 1+224 | 1+225 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Слева |
| 13 | 1+267 | 1+268 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Справа |
| 14 | 1+296 | 1+297 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Справа |
| 15 | 1+330 | 1+331 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Справа |
| 16 | 1+363 | 1+364 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Справа |
| 17 | 1+385 | 1+386 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Справа |
| 18 | 1+443 | 1+444 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Справа |
| 19 | 1+468 | 1+469 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Справа |
| 20 | 1+489 | 1+490 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Справа |
| 21 | 1+512 | 1+513 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Справа |
| 22 | 1+549 | 1+550 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Справа |
| 23 | 1+575 | 1+576 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Справа |
| 24 | 1+603 | 1+604 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Справа |
| 25 | 1+628 | 1+629 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Справа |
| 26 | 1+665 | 1+666 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Справа |
| 27 | 1+697 | 1+698 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Справа |
| 28 | 1+725 | 1+726 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Справа |
| 29 | 1+756 | 1+757 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Справа |
| 30 | 1+776 | 1+777 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Справа |
| 31 | 1+803 | 1+804 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Справа |
| 32 | 1+833 | 1+834 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Справа |
| 33 | 1+888 | 1+889 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Справа |
| 34 | 1+888 | 1+889 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Справа |
| 35 | 1+933 | 1+934 |  | 1/1 | 0 | 1 | 0 | Справа |
| 36 | 1+975 | 1+976 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Справа |
| 37 | 2+008 | 2+009 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Справа |
| 38 | 2+045 | 2+046 |  | 1/1 | 0 | 1 | 0 | Справа |
| 39 | 2+079 | 2+080 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Справа |
| 40 | 2+116 | 2+117 |  | 1/1 | 0 | 1 | 0 | Справа |
| 41 | 2+150 | 2+151 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Справа |
| 42 | 2+180 | 2+181 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Справа |
| 43 | 2+212 | 2+213 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Справа |
| 44 | 2+250 | 2+251 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Справа |
| 45 | 2+281 | 2+282 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Справа |
| 46 | 2+312 | 2+213 |  | 1/1 | -99 | 0 | -99 | Справа |
| Итого: |  |  |  | 46/46 | -57 | 3 | -57 |  |