Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: ул.Есенина

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0+030 | 0+090 |  | 3/3 | 60 | 0 | 60 | Слева |
| 2 | 0+123 | 0+123 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 3 | 0+157 | 0+157 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 4 | 0+190 | 0+190 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 5 | 0+221 | 0+253 |  | 2/2 | 32 | 0 | 32 | Слева |
| 6 | 0+289 | 0+289 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 7 | 0+315 | 0+348 |  | 2/2 | 33 | 0 | 33 | Слева |
| 8 | 0+386 | 0+386 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 9 | 0+412 | 0+412 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| Итого: |  |  |  | 13/13 | 125 | 0 | 125 |  |