Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: ул.Пушкина(пер.Кучеровых-01К-16)

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0+005 | 0+059 |  | 2/2 | 0 | 54 | 0 | Справа |
| 2 | 0+170 | 0+276 |  | 5/5 | 0 | 106 | 0 | Справа |
| 3 | 0+305 | 0+382 |  | 3/3 | 0 | 77 | 0 | Справа |
| 4 | 0+449 | 0+823 |  | 9/9 | 374 | 0 | 374 | Справа |
| Итого: |  |  |  | 19/19 | 374 | 237 | 374 |  |