Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: ул.Дружбы Народов(ул.Кольцевая-пер.Колхозный)

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0+030 | 0+070 |  | 2/2 | 40 | 0 | 40 | Справа |
| 2 | 0+112 | 0+379 |  | 7/7 | 267 | 0 | 267 | Справа |
| Итого: |  |  |  | 9/9 | 307 | 0 | 307 |  |