Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: ул.Дорожная

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0+012 | 0+201 |  | 6/6 | 189 | 0 | 189 | Справа |
| 2 | 0+236 | 0+273 |  | 2/2 | 0 | 37 | 0 | Справа |
| 3 | 0+319 | 0+426 |  | 4/4 | 107 | 0 | 107 | Справа |
| Итого: |  |  |  | 12/12 | 296 | 37 | 296 |  |