Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пер.Тракторный(ул.Л.Толстого-ул.Привокзальная)

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1+825 | 2+031 |  | 4/4 | 0 | 206 | 0 | Справа |
| 2 | 1+856 | 2+065 |  | 4/4 | 209 | 0 | 209 | Справа |
| 3 | 2+105 | 2+105 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 4 | 2+150 | 2+730 |  | 12/12 | 580 | 0 | 580 | Справа |
| 5 | 2+360 | 2+360 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| Итого: |  |  |  | 22/22 | 789 | 206 | 789 |  |