Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: ул.Орджоникидзе

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0+026 | 0+385 |  | 5/5 | 0 | 359 | 0 | Справа |
| 2 | 0+417 | 0+478 |  | 3/3 | 61 | 0 | 61 | Справа |
| 3 | 0+507 | 0+737 |  | 8/8 | 230 | 0 | 230 | Слева |
| 4 | 0+778 | 0+988 |  | 5/5 | 210 | 0 | 210 | Справа |
| Итого: |  |  |  | 21/21 | 501 | 359 | 501 |  |