Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: ул.Гоголя(ул.Кольцевая-ул.50 лет Алтая)

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0+275 | 0+430 |  | 4/4 | 155 | 0 | 155 | Слева |
| 2 | 0+465 | 0+466 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Справа |
| 3 | 0+506 | 0+507 |  | 1/1 | 0 | 1 | 0 | Слева |
| Итого: |  |  |  | 6/6 | 156 | 1 | 156 |  |