Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пер.Тракторный(ул. 50 лет СССР-ул.Дягтерева)

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0+087 | 0+201 |  | 3/3 | 114 | 0 | 114 | Слева |
| 2 | 0+246 | 0+276 |  | 2/2 | 30 | 0 | 30 | Справа |
| 3 | 0+308 | 0+402 |  | 2/2 | 0 | 94 | 0 | Справа |
| 4 | 0+343 | 0+373 |  | 2/2 | 30 | 0 | 30 | Справа |
| 5 | 0+435 | 0+585 |  | 6/6 | 150 | 0 | 150 | Справа |
| 6 | 0+621 | 0+621 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 7 | 0+655 | 0+695 |  | 2/2 | 40 | 0 | 40 | Слева |
| 8 | 0+746 | 0+840 |  | 4/4 | 94 | 0 | 94 | Справа |
| 9 | 0+887 | 0+887 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 10 | 0+911 | 1+048 |  | 5/5 | 137 | 0 | 137 | Слева |
| 11 | 1+082 | 1+221 |  | 4/4 | 139 | 0 | 139 | Слева |
| 12 | 1+269 | 1+383 |  | 4/4 | 114 | 0 | 114 | Слева |
| 13 | 1+442 | 1+442 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 14 | 1+478 | 1+478 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 15 | 1+478 | 1+478 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 16 | 1+521 | 1+567 |  | 2/2 | 46 | 0 | 46 | Справа |
| 17 | 1+597 | 1+597 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 18 | 1+638 | 1+797 |  | 6/6 | 159 | 0 | 159 | Слева |
| Итого: |  |  |  | 48/48 | 1053 | 94 | 1053 |  |