Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: ул.Клубная

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0+007 | 0+007 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 2 | 0+040 | 0+040 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 3 | 0+067 | 0+067 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 4 | 0+095 | 0+095 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 5 | 0+122 | 0+218 |  | 4/4 | 96 | 0 | 96 | Слева |
| 6 | 0+247 | 0+247 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 7 | 0+276 | 0+310 |  | 2/2 | 34 | 0 | 34 | Слева |
| 8 | 0+337 | 0+422 |  | 4/4 | 0 | 85 | 0 | Слева |
| 9 | 0+462 | 0+545 |  | 4/4 | 83 | 0 | 83 | Слева |
| 10 | 0+569 | 0+569 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 11 | 0+603 | 0+603 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 12 | 0+630 | 0+692 |  | 3/3 | 0 | 62 | 0 | Слева |
| 13 | 0+722 | 0+752 |  | 2/2 | 30 | 0 | 30 | Слева |
| Итого: |  |  |  | 26/26 | 243 | 147 | 243 |  |