Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пер.Кучукский(ул.Пушкина-ул.Урицкого)

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0+717 | 0+899 |  | 8/8 | 182 | 0 | 182 | Справа |
| 2 | 0+916 | 0+922 |  | 1/1 | 0 | 6 | 0 | Справа |
| 3 | 0+931 | 1+240 |  | 11/11 | 309 | 0 | 309 | Справа |
| 4 | 1+258 | 1+398 |  | 5/5 | 140 | 0 | 140 | Слева |
| 5 | 1+428 | 1+434 |  | 1/1 | 0 | 6 | 0 | Справа |
| Итого: |  |  |  | 26/26 | 631 | 12 | 631 |  |