Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: ул.Комсомольская(от дома №81-ул.Крупской)

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1+214 | 1+278 |  | 3/3 | 64 | 0 | 64 | Справа |
| 2 | 1+317 | 1+317 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 3 | 1+343 | 1+377 |  | 2/2 | 34 | 0 | 34 | Справа |
| 4 | 1+410 | 1+410 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 5 | 1+432 | 1+489 |  | 3/3 | 57 | 0 | 57 | Слева |
| 6 | 1+528 | 1+528 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 7 | 1+575 | 1+575 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 8 | 1+615 | 1+615 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 9 | 1+658 | 1+698 |  | 2/2 | 40 | 0 | 40 | Справа |
| 10 | 1+728 | 1+818 |  | 4/4 | 90 | 0 | 90 | Справа |
| Итого: |  |  |  | 19/19 | 285 | 0 | 285 |  |