Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: ул.Космонавтов(пер.Колхозный-пер.Чапаевский)

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0+028 | 0+071 |  | 2/2 | 43 | 0 | 43 | Справа |
| 2 | 0+103 | 0+199 |  | 3/3 | 0 | 96 | 0 | Справа |
| 3 | 0+122 | 0+122 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 4 | 0+245 | 0+245 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 5 | 0+292 | 0+292 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 6 | 0+334 | 0+334 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 7 | 0+380 | 0+418 |  | 2/2 | 0 | 38 | 0 | Справа |
| 8 | 0+450 | 0+518 |  | 3/3 | 68 | 0 | 68 | Справа |
| 9 | 0+548 | 0+595 |  | 2/2 | 0 | 47 | 0 | Справа |
| 10 | 0+631 | 0+731 |  | 4/4 | 100 | 0 | 100 | Справа |
| 11 | 0+761 | 0+761 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 12 | 0+786 | 0+786 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 13 | 0+824 | 0+824 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| Итого: |  |  |  | 23/23 | 211 | 181 | 211 |  |