Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: ул.Линейная

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0+011 | 0+011 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 2 | 0+091 | 0+140 |  | 2/2 | 0 | 49 | 0 | Слева |
| 3 | 0+170 | 0+263 |  | 3/3 | 93 | 0 | 93 | Справа |
| 4 | 0+305 | 0+360 |  | 3/3 | 0 | 55 | 0 | Слева |
| Итого: |  |  |  | 9/9 | 93 | 104 | 93 |  |